## Blad1
Write
Adres | UNIT |  |  |  |  | COPY NAAR PLC
8501 | SW | sUnit:='SW', | sName:='8501', | wAdressRegister:=8501 , | byFunction:=8 | (sUnit:='SW',sName:='8501',wAdressRegister:=8501 ,byFunction:=8),
8502 | Hz (10) | sUnit:='Hz (10)', | sName:='8502', | wAdressRegister:=8502 , | byFunction:=8 | (sUnit:='Hz (10)',sName:='8502',wAdressRegister:=8502 ,byFunction:=8),
Read
Adres
3202 | Hz (10) | sUnit:='Hz (10)', | sName:='3202', | wAdressRegister:=3202 , | byFunction:=3 | (sUnit:='Hz (10)',sName:='3202',wAdressRegister:=3202 ,byFunction:=3),
3205 |  | sUnit:='', | sName:='3205', | wAdressRegister:=3205 , | byFunction:=3 | (sUnit:='',sName:='3205',wAdressRegister:=3205 ,byFunction:=3),
3204 | A | sUnit:='A', | sName:='3204', | wAdressRegister:=3204 , | byFunction:=3 | (sUnit:='A',sName:='3204',wAdressRegister:=3204 ,byFunction:=3),
3208 | V | sUnit:='V', | sName:='3208', | wAdressRegister:=3208 , | byFunction:=3 | (sUnit:='V',sName:='3208',wAdressRegister:=3208 ,byFunction:=3),
3211 | kW | sUnit:='kW', | sName:='3211', | wAdressRegister:=3211 , | byFunction:=3 | (sUnit:='kW',sName:='3211',wAdressRegister:=3211 ,byFunction:=3),
3233 | h | sUnit:='h', | sName:='3233', | wAdressRegister:=3233 , | byFunction:=3 | (sUnit:='h',sName:='3233',wAdressRegister:=3233 ,byFunction:=3),
3236 | h | sUnit:='h', | sName:='3236', | wAdressRegister:=3236 , | byFunction:=3 | (sUnit:='h',sName:='3236',wAdressRegister:=3236 ,byFunction:=3),